#### 主要标的信息：

合同包1(和平基地台站穿山甲野外种群自组网络智慧化监测设备采购):

货物类（广东美电贝尔科技集团股份有限公司）

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量（单位） | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他通信设备 | 自组网MESH主机 | 青禾 | QZH6-GM | 1.0000(台) | 29,570.0000 | 29,570.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 主机天线 | 美电贝尔 | 定制 | 1.0000(对) | 1,580.0000 | 1,580.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 配件 | 美电贝尔 | 定制 | 1.0000(个) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 安装调试 | 美电贝尔 | 定制 | 1.0000(项) | 6,556.0000 | 6,556.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 定制安装支架 | 美电贝尔 | 定制 | 1.0000(套) | 1,170.0000 | 1,170.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 设备箱 | 美电贝尔 | 定制 | 1.0000(套) | 970.0000 | 970.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 自组网MESH主机 | 青禾 | QZH6-GM | 1.0000(台) | 29,570.0000 | 29,570.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 主机天线 | 美电贝尔 | 定制 | 1.0000(对) | 1,580.0000 | 1,580.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 立杆基础 | 美电贝尔 | 定制 | 1.0000(项) | 5,200.0000 | 5,200.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 设备箱 | 美电贝尔 | 定制 | 1.0000(套) | 2,530.0000 | 2,530.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 接入交换机 | 华为 | S5731I-L8T2SN | 1.0000(台) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 自组网移动网关 | 澳盾 | AQ-2118E-ABCDE | 1.0000(项) | 12,500.0000 | 12,500.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 立杆 | 美电贝尔 | 定制 | 1.0000(套) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 线管 | 粤道 | D20 | 200.0000(米) | 2.5000 | 500.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 路由器 | 华为 | AR611E-S | 1.0000(台) | 2,130.0000 | 2,130.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 电源线 | 粤道 | RVV 3*10mm² | 200.0000(米) | 6.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 太阳能安装支架 | 美电贝尔 | 定制 | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 网线 | 粤道 | UTP CAT.5e | 1.0000(箱) | 650.0000 | 650.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 太阳能板 | 东莞星火 | SFM-200W | 1.0000(块) | 1,510.0000 | 1,510.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 太阳能控制器 | 汇能精电 | Tracer3210AN G3 | 1.0000(台) | 1,650.0000 | 1,650.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 安装调试 | 美电贝尔 | 定制 | 1.0000(项) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 自组网MESH主机 | 青禾 | QZH6-GM | 3.0000(台) | 29,570.0000 | 88,710.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 锂电池 | 江科数字 | JKSZ-P100 | 1.0000(个) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 配件 | 美电贝尔 | 定制 | 1.0000(个) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 立杆 | 美电贝尔 | 定制 | 3.0000(套) | 9,800.0000 | 29,400.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 立杆基础 | 美电贝尔 | 定制 | 3.0000(项) | 5,200.0000 | 15,600.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 自组网传输主机 | 青禾 | QZH6-ZX | 3.0000(台) | 53,200.0000 | 159,600.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 主机天线 | 美电贝尔 | 定制 | 6.0000(对) | 1,580.0000 | 9,480.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 设备箱 | 美电贝尔 | 定制 | 3.0000(套) | 2,530.0000 | 7,590.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 太阳能安装支架 | 美电贝尔 | 定制 | 3.0000(套) | 1,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 太阳能板 | 东莞星火 | SFM-200W | 6.0000(块) | 1,510.0000 | 9,060.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 配件 | 美电贝尔 | 定制 | 1.0000(个) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 安装调试 | 美电贝尔 | 定制 | 1.0000(项) | 65,000.0000 | 65,000.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 太阳能控制器 | 汇能精电 | Tracer3210AN G3 | 3.0000(台) | 1,650.0000 | 4,950.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 锂电池 | 江科数字 | JKSZ-P100 | 3.0000(个) | 2,600.0000 | 7,800.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | SD卡 | 海康威视 | HS-SD-P10 | 45.0000(张) | 160.0000 | 7,200.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 配件 | 美电贝尔 | 定制 | 1.0000(项) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 自组网红外相机 | 青禾 | QZH6-V5 | 45.0000(台) | 5,265.0000 | 236,925.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 供电 | 美电贝尔 | 定制 | 45.0000(项) | 400.0000 | 18,000.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 野生动植物调查手持终端 | CHCNAV | LT60H-BD | 15.0000(台) | 9,000.0000 | 135,000.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 账号授权服务 | CHCNAV | CHCNAV | 15.0000(套) | 5,000.0000 | 75,000.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 安装调试 | 美电贝尔 | 定制 | 1.0000(项) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 户外热像仪 | 海康微影 | GQ35L | 1.0000(台) | 15,619.0000 | 15,619.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 软件实操培训及相关的售后服务费 | 美电贝尔 | 定制 | 1.0000(项) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
| 1-1 | 其他通信设备 | 相机 | 永诺 | YN455 | 1.0000(台) | 17,000.0000 | 17,000.0000 |